IP(568/10)50/10                                                                        Bydgoszcz 2010-08-11

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO NR 1

dla zadania: Budowa punktu zlewnego ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych na terenie przepompowni w Chełmży przy ulicy Polnej

W dokumentacji technicznej dla zadania Budowa punktu zlewnego ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych na terenie przepompowni w Chełmży przy ulicy Polnej nr archiwalny 569/10 wprowadza się następujące zmiany:

- Dopuszcza się zastąpienie kontenerowej bezobsługowej stacji zlewnej ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z usuwaniem zanieczyszczeń za pomocą sita bębnowego (specyfikacja załącznik nr 2 – Tom II technologia) bezobsługową stacją zlewną ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z rozdrabnianiem zanieczyszczeń za pomocą rozdrabniacza. Specyfikacja zamienna w załączeniu.

- Układ przewodów odbierających ścieki dostosować do wyprowadzenia ścieków z kontenera wybranego dostawcy. Rysunek zamienny w załączeniu.

- W Tom III – branża konstrukcyjno budowlana zmianie ulega rozwiązanie płyty fundamentowej kontenera. Rezygnuje się z zagłębienia w płycie. Rysunek zamienny w załączeniu.

Załączniki:

- Zamienny opis techniczny – część technologiczna

- Zamienny wykaz urządzeń technologicznych

- Zamienny plan zagospodarowania 1:500

- Zamienny plan lokalizacyjny 1:100

- Zamienny rysunek technologiczny punktu zlewnego

- Zamienny profil przyłącza wody

- Zamienny profil przyłączy kanalizacyjnych

- Zamienny rysunek konstrukcyjny płyty fundamentowej kontenera

Opracował:

mgr inż. Ireneusz Plichta