Chełmża, 09.09.2013 r.

GKM.271.1.5.2013

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ OFERENTÓW

dotyczących postępowania przetargowego pn.

„Wykonanie remontów i termomodernizacji obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży.”

(ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-08-29 nr 172649 – 2013

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. Wykonanie remontów i termomodernizacji obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” informuję:

I. Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. gen. J. Hallera 17, 87-140 Chełmża

1. Treść pytania: „Proszę jednoznacznie określić technologię docieplenia stropodachu. W opisie są dwa różne zapisy”

Ad.1 Stropodach sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 należy ocieplić zgodnie z opisem umieszczonym w punkcie 2.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Treść pytania: „Które okna należy przewidzieć do wymiany?”

Ad.2 W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 należy wymienić wszystkie okna.

II. Przedszkole Miejskie nr 1 – ul. Bydgoska 9, 87-140 Chełmża.

1. Treść pytania: „Proszę uzupełnić dokumentację o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zaznaczonymi elementami do wymiany.”

Ad.1 W Przedszkolu Miejskim nr 1 - ul. Bydgoska 9, okna należy wymienić zgodnie z opisem umieszczonym w punkcie 2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymianie podlegają okna: w piwnicy 14 szt. duże, 2 szt. małe, na parterze 13 szt., na I piętrze 5 szt.

2. Treść pytania: „Czy ościeża okienne mają być ocieplone?”

Ad.2 Ościeża okienne mają być ocieplone

3. Treść pytania: „Proszę jednoznacznie określić technologię docieplenia stropodachu. W opisie są dwa różne zapisy”

Ad.3. Stropodach Przedszkole Miejskie nr 1 – ul. Bydgoska 9,  należy ocieplić zgodnie z opisem umieszczonym w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Treść pytania: „Czy istniejące docieplenie ścian 1-szego piętra należy pozostawić, czy pogrubić do grubości izolacji 12 cm?”

Ad. 4. Istniejące docieplenie 1 – szego piętra należy pozostawić.

III. Przedszkole Miejskie nr 2 – ul. Tumska 10, 87-140 Chełmża.

1. Treść pytania: „Proszę uzupełnić dokumentację o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zaznaczonymi elementami do wymiany.”

Ad. 1. W Przedszkolu Miejskim nr 2 – ul. Tumska 10 należy wymienić drzwi zewnętrzne z naświetlami w ilości 3 kpl. Okna są wymienione.

2. Treść pytania: „Proszę wskazać, w których oknach mają być zamontowane nawiewniki.”

Ad. 2.  Hydronawiewniki należy zamontować w oknie na najwyższej kondygnacji klatki schodowej.

Uwaga: Podane w projektach budowlanych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia materiały są materiałami przykładowymi. Wykonawca może zastosować materiały inne lecz o podobnych właściwościach fizycznych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński