Chełmża, 17.09.2013 r.

GKM.271.1.7.2013

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ OFERENTÓW

dotyczących postępowania przetargowego pn.

„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej.”

(ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-09-05 nr 359994 – 2013

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej.” informuję:

1. Treść pytania: „Czy zamawiający dysponuje terenem na zorganizowanie zaplecza budowy. Jeżeli tak, poroszę o wskazanie lokalizacji z podaniem numeru działki.”

Ad.1 Zamawiający nie dysponuje terenem na zorganizowanie zaplecza. Na zorganizowanie zaplecza nadaje się działka nr 2/1 z obr. 12  m. Chełmża o pow. 0.1364 ha położona przy ul. Plażowej, której właścicielem jest osoba prywatna. O dane właściciela działki należy zwrócić się do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu ul. Towarowa 4-6.

2. Treść pytania: „Prosimy o podanie klasy drewna jakie należy zastosować do budowy poręczy.”

Ad.2 . Zgodnie z dokumentacją techniczną będącą  załącznikiem do SIWZ,

słupki balustrady - drewniane 10x10 cm; pochwyty balustrady - drewniane 10x12; belki wypełniające poziome - drewniane - klasa drewna I, klasa wytrzymałości C27.

3. Treść pytania: „Czy wykonanie masztów wolnostojących jest przedmiotem bieżącego przetargu, jeśli tak to prosimy podać, w której pozycji kosztorysowej należy ująć koszty z nim związane?”

Ad. 3 Wykonanie masztów wolnostojących nie jest przedmiotem przetargu.

4. Treść pytania: „Specyfikacja Techniczna M.11.02.01 w punkcie 2. Materiały – odnosi się do  PN-80/H-74219 obecnie ta norma nie obowiązuje. Czy rury mają być wykonane według normy EN-10210 ze stali S235JRH?”

Ad.4 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w ogłoszeniu oraz SIWZ,

Rury stalowe mają być wykonane  według normy  EN-10210, gatunek stali St3S.

5. Treść pytania: „Na rysunku nr 2 Konstrukcji ramy slipu „widnieje zapis”> (…) deski z tworzywa sztucznego pokryte są gumą”. Proszę o załączenie Specyfikacji technicznych materiału jaki należy użyć, jego parametrów grubości, właściwości, oraz sposobu jego montażu do desek. Brak informacji czy powierzchnia gumowa musi być wykonana z jednego kawałka czy można łączyć?”

Ad.5 Deski slipu z tworzywa sztucznego należy pokryć gumą grubości 8 mm, zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego, szerokości 1,20 m i długości 6,08 m. Mocowanie na wkręty samogwintujące z podkładkami Ø 8 mm lub pierścieniami zaopatrzonymi w kolce. Powierzchnia gumowa może być łączona.

6. Treść pytania: „Brak sprecyzowania jakich elementów  dotyczy zabezpieczenie antykorozyjne. Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy całej stalowej konstrukcji nośnej pomostu.”

Ad. 6.   Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych zależy od

Wykonawcy. Założenie, że konstrukcja dostarczona będzie z zabezpieczeniem

antykorozyjnym, a jedynie łączenie sprefabrykowanych części odbywać się będzie na

budowie, wpłynie zdecydowanie na jakość i obniżenie kosztów wykonania oraz ochronę środowiska.

7. Treść pytania: „Kierownik budowy według SIWZ ma posiadać uprawnienia konstrukcyjno – budowlane w specjalności hydrotechnicznej, czy jako odpowiadające im mogą być one zastąpione przez uprawnienia w specjalności mostowej?”

Ad.7. Kierownik budowy ma posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński