CZĘŚĆ IV

PROGRAM INWESTYCJI

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Miasta Chełmży i składa się z 3 zadań, które realizowane będą w różnych częściach miasta, nie są z sobą połączone w sposób bezpośredni i nie oddziałują na siebie.

I ZADANIE

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

Całość zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w całości zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym w ulicach: Depczyńskiego, Dorawy, Malewskiego, Władysławskiego, Górna na działkach o numerach:

1/38, 1/35, 1/22, 1/28, 1/29, 1/15, 1/18, 5/7, 1/26, 1/13, 1/12, 1/23, 1/11, 1/9, 12/22, 12/17, 9/4, 9/2, 9/3, 29/4, 9/7, 11/3, 16/2, 16/12, 29/6, 16/13, 9/11, 9/8, 9/13, 9/9, 9/10, 12/16, 12/31, 15/22, 15/16, 15/4, 15/17, 15/18, 15/19, 10/11, 28/8, 5/14, 5/1, 5/2, 28/13, 6/8, 10/19, 6/6, 6/3, 7/3, 7/2, 10/3, 10/2, 6/7, 6/4, 31, 2/22, 7/5, 5/13, 5/9, 16/8, 16/21, 11/18 obręb 09.

- ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje następującą infrastrukturę podziemną :

A) kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych  Ø200 mm o łącznej długości 1765,86 m brutto;

B) kanał grawitacyjny kanalizacji deszczowej - z rur betonowych Ø300 mm o łącznej długości 512,15 m brutto;

C) rurociąg tłoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 Ø110 mm o łącznej długości 33,44 m brutto;

D) przyłącza kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych Ø150 mm o łącznej długości 534,87m brutto (98 szt.);

E) przyłącza kanalizacji deszczowej - z rur PVC-U Ø160 (Ø150) mm o łącznej długości 9,63 m brutto (3 szt.);

F) przyłącze wodociągowe do tłoczni ścieków - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 Ø32 mm o łącznej długości 16,77 m brutto (1 szt.);

G) studnie rewizyjne (ks) - z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm 63 szt.;

H) studnie rewizyjne (kd) - z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm 19 szt.;

I) studnie rewizyjne - z PVC Ø425 mm 48 szt.;

J) tłocznie ścieków – zbiornik stalowy Ø2000 mm 1 szt.;

K) wpusty drogowe - D400 H150 ¾ kołnierza, ryglowane Ø500 3 szt.

II ZADANIE

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości oraz sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej w Chełmży wraz z odprowadzeniem ścieków opadowych i roztopowych do Jeziora Chełmżyńskiego dla posesji o numerach ewidencyjnych:

obręb 6:    55/2, 57, 58, 59/1, 59/2, 61/21, 61/68, 61/98, 61/72, 120, 61/67, 61/69, 61/18, 31, 34/1,   34/2, 61/59, 63/3, 64/3, 65/8

obręb 12: 3/1, 8, 9, 11/3, 11/16, 11/15, 31/35, 40, 13, 18/10, 17, 20/2, 18/1, 14/1, 1/69, 11/5, 6/2, 4/4, 1/70, 1/6, 1/76, 1/71, 1/23, 1/22, 1/68, 1/72, 1/43, 1/37, 1/73, 1, 1/42, 1/40, 1/38,1/35, 1/46, 1/48, 1/50, 1/51, 21, 22/19, 22/20, 22/22, 20/14, 22/21, 20/15, 22/3, 1/74, 1/65, 1/54, 1/57, 1/60, 24, 25/4, 25/3, 26/12, 1/19.

2. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje następującą infrastrukturę podziemną :

A) kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych Ø400 mm o łącznej długości 1000,89 m brutto;

B) kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych Ø300 mm o łącznej długości 102,42 m brutto;

C) kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych Ø200 mm o łącznej długości 2214,94 m brutto;

D) rurociąg tłoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 Ø200 mm o łącznej długości 18,55 m brutto;

E) rurociąg tłoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 Ø110 mm o łącznej długości 732,37 m brutto;

F) sieć przyłączeniowa kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych Ø200 mm o łącznej długości 115,28 m brutto (16 szt.);

G) przyłącza kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych Ø150 mm o łącznej długości 1312,71 m brutto (171 szt.);

H) kanał grawitacyjny kanalizacji deszczowej - z rur betonowych Ø600 mm o łącznej długości 912,52 m brutto;

I) kanał grawitacyjny kanalizacji deszczowej - z rur betonowych Ø300 mm o łącznej długości 1093,11 m brutto;

J) podłączenia wpustów drogowych kanalizacji deszczowej - z betonowych Ø150 mm o łącznej długości 114,37 m brutto (34 szt.);

K) sieć wodociągowa – z rur żeliwnych Ø250 o łącznej długości 1071,07 m brutto;

L) sieć wodociągowa – z rur żeliwnych Ø200 o łącznej długości 2,59 m brutto;

M) sieć wodociągowa – z rur żeliwnych Ø150 o łącznej długości 29,48 m brutto;

N) sieć wodociągowa – z rur żeliwnych Ø100 o łącznej długości 37,16 m brutto;

O) sieć wodociągowa – z rur żeliwnych Ø80 o łącznej długości 8,92 m brutto;

P) sieć wodociągowa - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 Ø110 mm o łącznej długości 1,08 m brutto;

Q) sieć wodociągowa - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 Ø90 mm o łącznej długości 118,41 m brutto;

R) przyłącza wodociągowe - z rur żeliwnych Ø80 o łącznej długości 8,36 m brutto (1 szt.);

S) przyłącza wodociągowe - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 Ø50 mm o łącznej długości 253,62 m brutto (28 szt.);

T) przyłącza wodociągowe - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 Ø40 mm o łącznej długości 98,02 m brutto (12 szt.);

U) przyłącza wodociągowe - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 Ø32 mm o łącznej długości 110,46 m brutto (14 szt.);

V) studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej - z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm 90 szt.;

W) studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej - z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm 48 szt.;

X) studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej - z PVC Ø425 mm 95 szt.;

Y) tłocznie ścieków – 5 szt.;

Z) wpusty drogowe - D400 H150 ¾ kołnierza, ryglowane Ø500 30 szt.

III ZADANIE

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Całość zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w całości zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym w ulicy Sikorskiego na działkach o numerach:

114/4, 105/21, 108, 105/2, 102/9, 102/2 - obręb 5,

55/2, 3, 4, 1 - obręb 6.

2. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

A) kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych Ø300 mm o łącznej długości 160,07 m brutto;

B) przyłącza kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych Ø200 mm o łącznej długości 94,92 m brutto (9 szt.);

C) przyłącza kanalizacji deszczowej - z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych Ø150 mm o łącznej długości 38,81 m brutto (4 szt.);

D) przyłącza wodociągowe - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 Ø50 mm o łącznej długości 93,55 m brutto (8 szt.);

E) studnie rewizyjne (kanalizacja sanitarna) - z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm 6 szt.;

F) studnie rewizyjne (kanalizacja deszczowa) - z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm 1 szt.;

G) studnie rewizyjne (kanalizacja sanitarna) - z PVC Ø425 mm 5 szt.;

H) wpusty drogowe - D400 H150 ¾ kołnierza, ryglowane Ø500 2 szt.